Приложение1 к договору №__ \06

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО _____

_____________

Задание

на выполнение Рабочего Проекта здания  в _______________________ районе

1 Основание для проектирования   Письмо-запрос на выполнение проектных работ

№________ от ______________г.

АПЗ КГА № ______ от __.__.2007

2 Адрес строительства            Санкт-Петербург, территория в ______ части

_________ р-на, ограниченная _____________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

3 Заказчик                       ООО ______

4 Генпроектировщик               Проектная фирма ООО «К-7»

5 Подрядчик                      ______________________________________

6 Стадийность проектирования     Проект \П\, Рабочая документация \РД \

7 Вид строительства и отделки    Новое строительство

8 Характеристика объекта, треб.к Здание и комплекс помещений по функции

объемно-планировочному решению представляет собой П-образное в плане здание

с размерами в плане ________м. \уточняется

проектом \

Площадь участка проектирования –______м2

Площадь застройки – ______ м2 \уточняется проектом\

Строительный объем – _____ м3 выше 0

______м3 ниже 0 \уточняется

проектом\

Общая площадь помещений – ______ м2 без учета

подвального этажа \уточняется проектом\ в том числе

2-я очередь – _____ м2

Здание каркасное из монолитного ж\б __-х этажное

Высота этажа – 3.0 м

Наружные стены – витражи, вентилируемый фасад

Подвальные и полуподвальные помещения –

размещение технических помещений и инженерных

сетей

кровля- плоская, совмещенная с внутренним

водостоком

лестницы – парадные – ж\б монолитные с отделкой, или

сборные по металлическим косоурам

эвакуационные – сборные ж\б по металлическим косоурам

лифты типа ____.

9 Основные требования к составу

помещений                       1 этаж – вестибюльная группа, холлы, зона

презентаций, кафе подсобными помещениями и загрузкой

1-я и 2я очереди – 500м2, офисные помещения,

охрана, помещения санузлов, лестничные клетки и

лифтовые шахты

2-3 этаж – лифтовой и лестничный холлы,

офисные помещения 1-ой и 2-ой очереди, помещения

руководства с приемными и кабинетами, проектного

отдела, коридоры, помещения санузлов, эвакуационные

лестничные клетки и выходы

4 этаж – кабинет генерального директора,с приемной и

туалетной комнатой, кабинеты директоров, комната

отдыха и мини-бар, лифтовые холлы и лестничные

клетки.

10 Основные требования к инженер- В соответствии с ТЗ и ТУ

ному обеспечению               Водоснабжение – от городских сетей

Отопление и горячее водоснабжение от автономной

модульной пристроенной газовой котельной,

обслуживающей только офисное здание

Газоснабжение от сетей

Канализация – в систему коммунально-бытовой

канализации

Сброс поверхностных стоков в систему коммунально-

дождевой канализации.

Вентиляция – в основных помещениях с естественным

притоком в вентканалы, в спец помещениях –

принудительная

Кондиционирование – \ определяется в процессе

проектир. \

Электроснабжение – ________ в количестве _____  кВт

Слаботочные устройства – телефонных номеров - _____

телевидение кабельное, спутниковое, РТС.

11 Внешняя и внутренняя отделка    Внешняя и внутренняя отделка выполняется из

современных материалов с применением навесных

стеклянных и вентилируемых фасадов,

металлоконструкций, подчеркивающих современный стиль

сооружения. Колер на цветовое решение фасадов

получить в Управлении эстетики городской среды.

Рекламное оформление согласовать с главным

художником города

Внутренняя планировка арендуемых помещений

выполняется из легких, трансформируемых перегородок

в помещениях офисов для возможности создания

помещений различной площади

Полы – ламинат, офисный ковролин, в «мокрых»

помещениях - керамическая плитка

Потолки – подвесные со встроенными светильниками и

разводкой вентиляции и электрики в подвесном

пространстве

Стены – гипрок с оклейкой текстурными обоями типа

«Финтекс» с последующей окраской ВДАК в соответствии

с колерной гаммой

12 Состав проектных материалов

- Пояснительная записка

- Архитектурно-строительные решения

- Конструктивные решения

- Технологическая часть

- Отопление и вентиляция

- Кондиционирование

- Водопровод, канализация, водостоки:

- Водопровод – система внутреннего водопровода с водомерным узлом, внутриплощадочные сети. Наружные сети \вынос и перекладка если нужно\ в соответствии с полученными ТУ

- Канализация – система внутренней канализации с выпусками за пределы ограждающих конструкций до ближайших смотровых (контрольных) колодцев, внутриплощадочные сети, наружные сети в соответствии с ТУ

- Электрооборудование, электроснабжение – внутреннее, в границах ограждающих конструкций, включая вводное распределительное устройство с узлом учета и уличное освещение прилегающей территории

- Слаботочные устройства.

- Генплан, вертикальная планировка, благоустройство и

внутриплощадочные сети, схема организации движения

транспорта и пешеходов

- Проект организации строительства.

- Технико-экономические показатели и общая     пояснительная записка.

- ОВОС

Геосъемка участка проектирования, красные линии и ПГП окаймляющих магистралей, геологические изыскания,  «Мероприятия по ГО и ЧС», прочие исходные материалы определяются  АПЗ КГА, требованиями Заказчика и выполняются специализированными организациями по отдельному договору.

13 Согласование проектной        Проектные материалы согласовываются с Заказчиком.

документации                  Заказчиком при участии Проектировщика  проект

согласовывается  с  заинтересованными ведомствами и   службами в соответствии с перечнем АПЗ КГА.

Оплата ТУ, заключений и согласований, а также работ по

оптимизации процесса согласования производится

Заказчиком по отдельным счетам

14 Сроки проектирования          В соответствии с договором                                                                  «Проект»3 месяца, 3 месяца – экспертиза и устранение

замечаний, стадия «Рабочая документация» – 3 месяца и 2 месяца на окончательное согласование – окончание в 2008 году

15 Сроки строительства           начало  2008г.

16 Особые условия                Состав и содержание разрабатываемых материалов принять

в соответствии со СНиП 11-01-95

При проектировании руководствоваться действующими

нормами и правилами, ТСН-305-2002 «Реконструкция и

застройка нецентральных районов СПб», требованиями

КГИОП и АПЗ КГА

Планировку и основные технические решения по всем частям проекта в процессе  разработки согласовывать с Заказчиком

Сметную документацию выполняет фирма-генподрядчик в рублях в ценах 1984 г. и действующих на момент разработки рабочего проекта, либо других ценах, устраивающих принимающую и экспертирующую организацию

Номенклатуру строительных конструкций согласовать с генеральной строительной организацией

В составе раздела ОВОС предусмотреть перечень природоохранных мероприятий, определить проектные параметры выбросов вредных веществ в атмосферу, характеристику стоков и отходов.

До  начала   выполнения стадии «Проект»   Заказчик

выдает:

- АПЗ КГА на разработку рабочего проекта с перечнем необходимых согласований.

- Геосъемку  М 1 : 500 в границах необходимых для разработки внешних инженерных сетей  с подземными сетями и экспликацией колодцев не позднее 2007 г. Треста ГРИИ с ПГП и красными линиями квартала в бумажной и электронной форме

- Материалы анализа несущей способности грунтов.

- Материалы геоэкологического состояния территории проектирования \ анализ почв, воздуха, радиосъемка, шум\

- Предварительные Технические условия на подключение к источникам инженерного оборудования зданий и точки подключения.

- Типологию применяемых строительных, отделочных и кровельных материалов

- Типологию используемых дверных и оконных блоков

- Типологию применяемых инженерных  и сан.приборов

ЗАКАЗЧИК:                                                                        ПРОЕКТИРОВЩИК:

Начальник ________________________                          Генеральный директор ООО «К-7»

________________________        ___________                ___________________М.М.Мясоедов

Главный архитектор ООО «К-7»

______________________А.А. Серов