| УТВЕРЖДАЮ _________________________________. | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к договору __/07 от _________2007г. |
| --- | --- |

Задание на выполнение Рабочего Проекта

по организации многофункционального комплекса по адресу: Санкт-Петербург,  _________________________________________________________________________

1. Основание для проектирования      Договор на выполнение проектных работ

№ __/07 от __________2007г.

Разрешительного письма администрации ___________

района г.Санкт-Петербурга № _______  от __________г.

2. Адрес строительства                        С-Петербург, __________________________

3. Заказчик                                             ___________________________

4. Генпроектировщик                           Проектная фирма ООО  «К – 7»

5. Генподрядчик                                     ____________________________________________

6 .Стадийность проектирования          1 стадия  - «Рабочий Проект»

7. Вид строительства                              Реконструкция

8. Характеристика объекта            		 Комплекс  - здание в плане, расположенное на территории, с размерами в плане ________ м, ширина корпуса – ____ в осях, общей площадью до реконструкции – ______, 9 м2 на едином цоколе с подвальным этажом с 2- въездами-выездами на территорию

Площадь участка проектирования – ______ м2

Площадь застройки – ______ м2

Строительный объем – ______ м3  _____________

Общая площадь здания – ______ кв.м \ после реконструкции уточняется проектом\.

Фундаменты – свайные

Цоколь - с отделкой  естественным камнем

Стены – комбинированные, кирпич с облицовкой керамической плиткой, керамзито-бетонные панели - навесные

Перекрытия – сборные ж\б плиты по ж\б каркасу

Перегородки – кирпичные, асбестоцементные панели \сущ.\ металлокаркас с обшивкой гипроком

Кровля –  плоская, совмещенная, с внутренним водостоком, с окрытием рубероидом и утеплением - фибролитом                                                                 Лестницы  –  железобетонные  сборные и монолитные \сохраняемые с новой отделкой \

Лифтовое оборудование – заменяемое типа «ОТИС»

Окна и витражи – индивидуальные стеклопакеты

Двери – глухие и остекленные, специальные противопожарные \в соответствии с проектом \

9. Основные требования к составу      Определяются в соответствии с утвержденными

помещений                                         требованиями Заказчика и  ТХ-схемой заказчика на базе

выполненного графического приложения \ поэтажные планы с функциональным зонированием помещений \

10. Основные требования к                  В  соответствии  с  ТЗ  и  ТУ.

Инженерному оборудованию        Водоснабжение – от городских сетей

Отопление от ТЭЦ

Горячее водоснабжение – от городских сетей

Канализация – в систему городской коммунально-бытовой канализации

Сброс поверхностных стоков-  в систему коммунально-дождевой канализации.

Вентиляция – приточно- вытяжная в вентканалы

Кондиционирование – \определяется в процессе  проектирования \

Электроснабжение –  в количестве ______________ кВт

Слаботочные устройства – телефонных номеров - по

количеству _________________ и коммерческих помещений

телевидение: кабельное, спутниковое, радиовещание.

11. Внешняя и внутренняя отделка    В соответствии с проектом и дизайн-проектом

внешняя отделка - фасады с облицовкой керамической плиткой декоративными эл-ми из лицевого кирпича и естественного камня

внутренняя отделка – стены с оклейкой текстурными материалами с окраской в светлые тона водостойкими красками типа ВДАК, отделка стеновыми декоративными панелями,  в с\у. душевых и прочих «мокрых» помещениях –керамическая плитка, полы – износостойкий офисный линолеум, в ряде помещений офисный ковролин и керамическая плитка для «грязных» и «мокрых» зон, потолки – подвесные типа «Армстронг» и подшивные из ГКЛ с последующей окраской в белый цвет.

12. Состав проектных материалов        В  объеме   необходимом  для  реализации, в соответствии

со СНиП    11-01-95 . Стадия РП:

- Ситуационный, опорный план  М 1:2000

- Схема планировочных ограничений \ в составе ООС\

- ООС с Расчетом  инсоляции и освещенности

- ГП - Генплан площадки с расчетом а\стоянок М 1:500

- АР-Архитектурные решения – планы, разрезы, фасады

развертки М 1:100-200

- КР

- ОВ, ВК, СС, ЭлО

- ТХ

- ПОС

- ГО и ЧС

- Общая Пояснительная записка с основными Технико-

экономическими показателями

Геосъемка участка проектирования, красные линии и ПГП окаймляющих магистралей, геологические изыскания, анализ несущих конструкций,  «Мероприятия по ГО и ЧС», Противопожарные мероприятия, Пожарная и охранная сигнализации,  выполняются специализированными организациями по отдельному договору.

| 13. | Согласование проектной документации | Проектные материалы согласовываются с Заказчиком при техническом сопровождении Проектировщика, а также с заинтересованными ведомствами и службами в соответствии с перечнем Разрешительной документации и требованиями УГВЭ |
| --- | --- | --- |

Оплата ТУ, заключений и согласований, а также работ по

оптимизации процесса согласования производится

Заказчиком по отдельным счетам.

14. Сроки проектирования                   В соответствии с договором

15. Сроки строительства                       _____  г. - начало.

16. Особые условия                              Состав и содержание разрабатываемых материалов принять

в соответствии со СНиП 11-01-95

Планировку и основные технические решения по всем частям проекта в процессе  разработки согласовывать с Заказчиком

До  начала   выполнения Предпроектных работ

Заказчик   выдает:

- Разрешительное письмо Администрации или КГА на выполнение  Проектных работ с перечнем необходимых согласований.

- Геосъемку  М 1 : 500 в границах необходимых для разработки внешних инженерных сетей  с подземными сетями и экспликацией колодцев не позднее 2005г.

Треста ГРИИ с ПГП и красными линиями квартала

- Заключение КГИОП по участку проектирования

- Материалы ПИБ

- Материалы анализа несущей способности грунтов.

- Анализ несущих конструкций

- Материалы геоэкологического состояния объекта проектирования \ анализ почв, воздуха, радиосъемка, шум\

- Типологию применяемых строительных, отделочных и кровельных материалов

- Типологию используемых дверных и оконных блоков

- Типологию применяемых инженерных  и сан.приборов

- Предполагаемую функциональную схему и набор коммерческих помещений

- Предполагаемую Технологическую схему

- Материалы ранее разработанной проектной документации.

ЗАКАЗЧИК:                                                               ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Генеральный Директор                      Генеральный директор

____________________                                            ООО «К-7»

_______________________     ___________            _______________________   М.М. Мясоедов

м.п.                                                                              м.п.