+

ООО «К-7»

ПРОЕКТНАЯ ФИРМА

УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                 Приложение1

к договору № _/09

_________________

Задание

на выполнение технологического раздела для объекта, расположенного по адресу______________________________________________

1. Основание для проектирования     Письмо-запрос на выполнение проектных работ

№________ от ______________г.

2. Адрес строительства                       С-Петербург, _______________ р-н, ______________ д. кв.

3. Заказчик                                            ООО «___________»

4. Генпроектировщик                          Проектная фирма ООО  «К – 7»

5. Генподрядчик                                   _______________________________

6 .Стадийность проектирования        Технологический раздел

7. Вид строительства                           Перепланировка

8. Характеристика объекта              Помещения___ , расположена на _этаже _и-этажного дома _ года постройки.

Помещения следующего метража_____, прочие помещения _____ с размерами в плане __ х____ м,

Объект является или нет объектом, представляющим историческую, научную или иную ценность.                                                               Общая площадь –  __________м2

Стены – кирпичные _____________________мм

Перекрытия – по деревянным, металлическим и пр. балкам

Перегородки – кирпичные, деревянные оштукатуренные

Кровля  –  ________

Лестницы  –  ж\б и из каменных ступеней, индивидуальные

деревянные и пр.

Лифтовое оборудование - \нет\

Окна и витражи – деревянные 2-е рамы, стеклопакеты в отдельных помещениях

9. Основные требования к                  Определяются в соответствии с утвержденными

составу  помещений                       предложениями и ТХ-схемой заказчика:

1___________________________________________________

2___________________________________________________

3___________________________________________________

4___________________________________________________

5 Коридоры, холлы

6 Лестничные клетки

7  Туалетные комнаты

10. Основные требования к                В  соответствии  с  ТЗ  и  ТУ.

Инженерному оборудованию      Водоснабжение – от ---------

Отопление от -------------,  горячее водоснабжение от ----------

\ определить в соответствии с ТУ\

Канализация – в систему -------------

Вентиляция – ------------------

Кондиционирование – \ определяется в процессе проектир. \

Электроснабжение – ____________ в количестве ______ кВт

Газоснабжение – --------------------

Слаботочные устройства – телефонных номеров -

Телевидение-----------------, радиовещание -----------------------

12. Внутренняя отделка                     В соответствии с Проектом

- оконные блоки - ------------------

- подоконные доски - типа ----------

- дверные блоки – -----------------

- приборы системы отопления типа  __________________,

- сантехника – ----------------------

- светильники - _________________

- отделка стен

- отделка полов

- отделка потолков

12. Состав проектных материалов        В  объеме   необходимом  для  реализации, в соответствии

со СНиП    11-01-95

- Архитектурные решения – планы обмерный и пректный, разрезы,  М 1:50

- Чертежи размещения оборудования и  монтажа

- Схемы инженерного оборудования объекта

- Пояснительная записка с основными Технико-

экономическими показателями,  спецификацией оборудования, персонала и тп.

- Лицензия

13. Согласование проектной           Проектные   материалы   согласовываются  с   Заказчиком.

документации                                Заказчиком при техническом сопровождении Проектировщика

Предпроектные материалы согласовывается  с

заинтересованными ведомствами и службами в соответствии

с перечнем

Оплата ТУ, заключений и согласований производится

Заказчиком по отдельным счетам.

14. Сроки проектирования               В соответствии с договором – _______________ месяца,

15. Сроки строительства                   2008  г. - начало.

16. Особые условия                           Состав и содержание разрабатываемых материалов принять

в соответствии со СНиП 11-01-95

Планировку и основные технические решения в процессе  разработки согласовывать с Заказчиком

До  начала   выполнения работ Заказчик   выдает:

- Разрешительное письмо на выполнение  проектных работ

- Архитектурный раздел проекта

- Пояснительную записку с основными ТЭП

- Типологию применяемого оборудования, производителя или поставщика

- Типологию применяемых инженерных  и сан.приборов

- График работы объекта

- Состав персонала - штатное расписание

- Перечень сырья и продукции

- Место загрузки-выгрузки

- Прочие данные по объекту

ЗАКАЗЧИК:                                                              ПРОЕКТИРОВЩИК: